OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA

ZAGREB, GAJNICE BB

OPERATIVNI PLAN

GAŠENJA POŽARA I EVAKUACIJE

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Osnovna škola Dragutina Domjanića nalazi se u naselju Gajnice, u zapadnom području grada Zagreba gdje se nalazi i velik broj raznih privrednih ustanova, trgovina i zanatskih radionica, caffea, predstavništava banaka i dr.

Škola je sa svih strana okružena gradskim prometnicama. Škola je sa svih strana zaštićena žičanom ogradom, a  sa strane iz ulice Gajnice je kolni ulaz u dvorište dostupan za vatrogasna vozila.

Škola pruža osnovno obrazovanje učenicima uzrasta između 6 i 15 godina. Nastava se izvodi u dvije smjene: jutarnja započinje u 8 sati, a popodnevna u 14 sati.

Raspored rada utvrđen je Godišnjim planom i programom rada za tekuću školsku godinu.

Dio odjela razredne i predmetne nastave nalaze se na katu, a dio u prizemnom dijelu. Učenici viših razreda imaju nastavu organiziranu po specijaliziranim učionicama. Nastava informatike održava se u informatičkoj učionici, a nastava fizike, kemije, tehničke kulture, likovne kulture i glazbene kulture u specijaliziranim učionicama. Nastava TZK-a  održava se u školskoj športskoj dvorani i na igralištu škole.

Učitelji dežuraju po smjenama, na svakom katu, jedan do dva, u školskoj blagovaonici te svi dežurni učitelji na ulazu u školsku zgradu prije početka nastave. U obje smjene, na ulazu u školu, dežura po jedna spremačica.

Škola je samostojeći objekt sagrađen 1969. godine. Zidana je opekom. Objekt ima prizemlje i prvi kat.

Na prvom katu je 12 učionica s pripadajućim kabinetima, muški i ženski sanitarni čvorovi( po dva za učenike i za učitelje), zbornica, knjižnica, te sobe ravnatelja, tajnice, računovođe, pedagoginje i defektologinje.

U prizemlju 13 učionica s pripadajućim kabinetima,  muški i ženski sanitarni čvorovi (po 2 za učenike), školska kuhinja s  blagovaonicom, radiona domara, kotlovnica i športska dvorana.

Prizemlje i prvi kat povezani su stepenicama.

I.

Mogućnost izbijanja požara po prostorijama

U učionicama i športskoj dvorani se obavlja nastava i postoji opasnost od samozapaljenja parketa na podovima.

Kotlovnica

Kotlovnica se nalazi u suterenu. Kompletna oprema godišnje se obnavlja i kontrolira. Zbog  električnih instalacija postoji opasnost od izbijanja i širenja požara.

Školska kuhinja

U kuhinji koja priprema mliječne obroke i ručkove koriste se električni i plinski štednjaci pa postoji mogućnost izbijanja požara.

Hodnici

U hodnicima škole zidovi su od opeke, nema gorivih materijala te ne postoji opasnost od širenja požara.

U hodnicima prizemlja i na I. katu smješteni su hidranti.

Na glavnom ulazu lijevo od porte nalazi se glavni osigurač za električnu energiju, a u novom dijelu je isti s lijeve strane pored stepenica.

U slučaju opasnosti  glavni osigurač  isključuje domar, a prema potrebi  dežurni učitelj ili spremačica.

Zbornica i prostorije uprave

S obzirom na korištenje električnih uređaja, računala postoji opasnost od nastajanja i širenja požara.

II.

ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN

UPORABE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE

Organizaciju zaštite od požara regulira Pravilnik o zaštiti od požara. Ona se provodi osposobljavanjem radnika za zaštitu od požara na način da svaki radnik bude upoznat s opasnostima od požara na radnom mjestu, odnosno mjerama, opremom i sredstvima za gašenje požara.

Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primijeti požar, dužan je otkloniti opasnost njegova izbijanja, odnosno isti ugasiti u skladu sa svojim psihofizičkim mogućnostima.

Način uporabe opreme i sredstava namijenjenih za gašenje požara mora biti u skladu s uputama koje daje proizvođač opreme i sredstava. Za početne požare treba koristiti ručne vatrogasne aparate.

Uređaji koji su pod naponom gase se samo ručnim vatrogasnim aparatom prahom CO2.

U slučaju većeg požara odmah zvati javnu vatrogasnu brigadu na 193 ili 112.

Po njihovu dolasku izvijestiti ih da je isključen dovod plina i električne struje.

III.

SUSTAV OBAVJEŠĆIVANJA U SLUČAJU POŽARA

Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primijeti požar, dužna je odmah o tome izvijestiti ravnatelja, tajnika ili drugu odgovornu osobu, koja će odmah utvrditi o kojoj se opasnosti radi.

U slučaju da se opasnost od izbijanja požara ne može odmah ukloniti ili se požar ne može odmah ugasiti, odgovorna osoba podiže uzbunu školskim zvonom za evakuaciju učenika i radnika iz škole i istovremeno telefonom poziva broj 193 ili 112.

U slučaju kada nema električne struje, pa se ne može dati zvučni alarm za evakuaciju ili školskim zvonom, potrebno je putem radnika usmeno izvijestiti sve radnike i učenike o opasnosti i pristupiti evakuaciji i gašenju požara.

IV.

TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara sastoje se od ručnih vatrogasnih aparata za gašenje požara na prah i unutarnjih hidranata koji su istaknuti na vidnom mjestu.

V.

NAČIN SNABDIJEVANJA VODOM ODREĐENIH

PROSTORIJA ZA VRIJEME GAŠENJA POŽARA

Škola se snabdijeva vodom potrebnom za gašenje požara iz hidranata od kojih su u prizemlju i na prvom katu.

Za gašenje većih požara koristit će se voda vatrogasnih cisterni iz vatrogasnih vozila.

VI.

POVEZIVANJE I KOORDINIRANJE RADNIKA

S VATROGASNIM JEDINICAMA

U slučaju požara ravnatelj Škole, tajnik ili druga odgovorna osoba poziva vatrogasnu postrojbu radi gašenja požara i rukovodi akcijom gašenja i spašavanja sve do dolaska vatrogasne postrojbe.

U tu svrhu poduzima slijedeće:

1. Organizira i kontrolira evakuaciju učenika i radnika Škole.

2. Organizira spašavanje imovine.

3. Vodi računa o tome da spriječi stvaranje panike među učenicima i radnicima.

Učitelji koji se zateknu u razredu u trenutku uzbune dužni su djecu izvesti iz škole najkraćim evakuacijskim putem na igralište.

Domar isključuje električnu struju i plin.

Kuharice isključuju trošila i napuštaju objekt.

Tajnik uzima najvažnije dokumente i napušta objekt.

Računovođa uzima najvažnije dokumente i napušta objekt.

Spremačice pomažu u evakuaciji djece, pogotovo s prvog kata gdje je razredna nastava.

Djeca ne uzimaju ništa sa sobom već u redu napuštaju objekt.

Zadatak svih zaposlenika Škole je u takvom trenutku zadržati hladnokrvnost i mirnoću te na taj način dodatno smiriti djecu.

Neposrednim gašenjem požara na licu mjesta rukovodi rukovoditelj vatrogasne postrojbe.

Sastavni dio ovog Operativnog plana su:

Godišnji plan i program rada škole za tekuću školsku godinu.

VIII.

PLAN EVAKUACIJE

Izlaz učenika iz učionica ili športske dvorane u slučaju neposredne opasnosti od požara, organizira i provodi učitelj koji se u tom trenutku nalazi s njima prema planu evakuacije.

Prvo je dužan utvrditi je li izlaz ugrožen požarom, a zatim izvesti učenike na sigurno mjesto u što kraćem vremenu uz održavanje reda i discipline i bez panike.

Zborno mjesto nalazi se na velikom igralištu škole.

Raspored napuštanja zgrade

VIDI PLAN EVAKUACIJE

Izlazi se u redu, disciplinirano i bez panike. Posljednji izlaze radnici Škole.

Znak za evakuaciju: 7 sekundi zvono + 3 sekunde pauza.

(U slučaju nužde može se koristiti i ručna sirena koja se nalazi na porti.)

1. Svi korisnici javnih ustanova dužni su provoditi mjere zaštite od požara. Evakuacija pripada unapređenju mjera zaštite od požara. Efikasno provedena evakuacija zahtijeva dobro definiran mehanizam ponašanja svih korisnika građevine. Potrebno je učestalo ponavljati mehanizme kako bi došlo do unapređenja.

2.  Cilj vježbe je izvršiti evakuaciju svih korisnika škole u razumnom vremenu.Za širenje nastalog požara potrebno je  4 - 6 minuta . Vrijeme potrebno za evakuaciju ovisi o puno faktora:  broju korisnika u određenom trenutku, početnoj reakciji na znak uzbune, prohodnosti izlaznih hodnika i stubišta, vremenskim uvjetima itd. Znak za uzbunu je prepoznatljiv (7 sekundi zvona - 3 sekundi pauze) i traje do 5 ponavljanja

3.  Učenici se kreću u koloni prema planu evakuacije. Razredni odjeli koji se nalaze na višim katovima hodaju bliže rukohvatu. Ponašanje učenika treba biti primjereno. Evakuacija je provedena kada se sve osobe  nalaze na zbornom mjestu (na igralištu osnovne škole). Učenici na zbornom mjestu trebaju biti grupirani  po razrednim odjelima radi lakše provjere

- Razrednici su dužni dati obavijest učenicima da će doći do provedbe vježbe evakuacije (bez točnog vremena). Potrebno je podsjetiti učenike na pravila ponašanja. Rezultat evakuacije isključivo ovisi o ponašanju njenih sudionika !!!

Ponašanje učitelja za vrijeme evakuacije:

Detektirati znak za uzbunu.

Izabrati učenika koji će predvoditi kolonu.

Uzeti dnevnik.

Dozvoliti uključivanje na stubište (razredni odjeli se ne smiju međusobno miješati).

Paziti na ponašanje učenika na hodnicima i stubištu (zaustavljanje na stubištu, nepotrebna buka).

Izvršiti kontrolu učenika na zbornom mjestu